飲料水の検査要領

1.　検体の採取と提出

（1）採取容器は、諫早市薬剤師会事務所に11月16日（月）には準備しておりますので取りに来て下さい。

（原則として１校につき１検体）

①細菌検査用： 250 ml　ハイポ入り滅菌ポリ瓶　１個

②化学検査用： 300 ml　ガラス瓶　　　　　　　１個

③化学検査用：1000 ml　ポリ瓶　 　　　　　 　１個

④検査票　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １枚

⑤保冷剤（搬入時保冷して持参下さい）　　　　 １個

（2）採取方法

①採取場所は、給食調理室、保健室など学校と協議して決める。

②採取場所の蛇口は、１分以上開放して溜まった水が入れ替わってから採

水する。

③細菌検査用（250ml）：共洗いせずに、蛇口に触れないように１回でくみ

取る。

④化学検査用（300ml・1000ｍl）：2回共洗いしてから採取する。

（3）検体の提出（検査票を添付してください。）

①採取後の処置：当日持込厳守

（当日採取：細菌検査は採取後12時間以内に着手が必要）

②提出時間：11月 24日（火）午前9時～午後5時

（予備日）：12月  1日（火）午前9時～午後5時

③提出場所：諫早市薬剤師会事務所

2.　採取場所における現場検査

①遊離残留塩素

②ｐＨ

③気温、水温

④外観、臭気、味

3.　検査室で行う検査項目

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物 (全有機炭素（ＴＯＣ）の量)、

ｐＨ値、色度、濁度、臭気、味

4.　疑義照会は、諫早市薬剤師会事務所までＦＡＸ（27-1131）でお願いします。