令和 　年 　月　 日

飲料水検査結果報告書

学校長　様

一般社団法人諫早市薬剤師会

会長　　堀　　剛　　印

飲料水検査として実施しました検査結果は下記のとおりです。

| 学 校 名 |  | 学校長氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 採水日時 | 月 日 時 分 | 検体提出日時 | 月 日 時 分 |
| 採水場所 |  | 天 候 | 晴 ・ 曇 ・ 雨 |
| 給水状況 | 直結 ・ 貯水槽 | 気温 ℃ 水温 ℃ |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
| --- | --- | --- |
| 現場検査 | 遊離残留塩素 | ・ mg/ℓ | 0.1mg/ℓ以上 |
|  | 臭 気 | 異常（なし・あり ） | 異常でないこと |
|  | 味 | 異常（なし・あり ） | 異常でないこと |
|  | 外 観 | 異常（なし・あり ） | 異常でないこと |
|  | 参考：水素イオン濃度（pH）（ ） 検査方法（ ） |
| 検査室検査 | 水素イオン濃度（pH） | 検査結果は 別添 株式会社微研テクノス（水道法第20条登録機関）検査結果報告書（写）のとおり | 5.8～8.6 |
|  | 色 度 |  | ５度以下 |
|  | 濁 度 |  | ２度以下 |
|  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |  | ３mg/ℓ以下 |
|  | 大腸菌 |  | 検出されないこと |
|  | 一般細菌 |  | 1mℓ中100個以下 |
|  | 塩化物イオン |  | 200mg/ℓ以下 |
| 判定 | １ 上記水質項目については、水質基準に適合 |
|  | ２（ ）については、水質基準に不適合 |
| 指導助言 |  |
|  | 学校薬剤師名 |  |