## Sheet1
採光及び照度測定票
学校名 |  |  |  |  | 検査日 | 令和 年 月 日 時 分
学校薬剤師名 |  |  |  |  | 天候
教室の種類 |  |  | ･普通教室（ 年 組）･音楽教室・PC室・その他（ ）
照 度 | （ア） | 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300lx(ル | [5 empty] | 基準 |  | 適 不適
|  | クス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500lx以上 | [5 empty] | 望ましい 基準 |  | 適
|  | であることが望ましい。 | [7 empty] | 不適
| （イ） | 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、 | [5 empty] | 基準 |  | 適 不適
|  | 20：1を超えないこと。 | [5 empty] | 望ましい 基準 |  | 適 不適
また、10：1を超えないことが望ましい。
| （ウ） | コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～ | [5 empty] | 望ましい 基準 |  | 適 不適
1000lx程度が望ましい。
| （エ） | テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100～ | [5 empty] | 望ましい 基準 |  | 適 不適
500lx程度が望ましい。
まぶしさ | （ア） | 児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に | [5 empty] | 基準 |  | 適 不適
輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。
| （イ） | 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面に | [5 empty] | 基準 |  | 適 不適
ないこと。
| （ウ） | 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ | [5 empty] | 基準 |  | 適 不適
及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。
黒 板（正面図） |  |  |  |  | 教 室（平面図）
照度（ｌx）
照度（ｌx）
① |  |  | ④ | ⑦ | ① |  | ④ |  | ⑦
② |  |  | ⑤ | ⑧ | ② |  | ⑤ |  | ⑧
③ |  |  | ⑥ | ⑨ | ③ |  | ⑥ |  | ⑨
黒 板