飲料水の検査要領

1.　検体の採取と提出

（1）採取容器は、諫早市薬剤師会事務所に準備（11月6日（月）から受取可能）。

（原則として１校につき１検体）

①細菌検査用： 250 ml　ハイポ入り滅菌ポリ瓶　１個

②化学検査用： 300 ml　ガラス瓶　　　　　　　１個

③化学検査用：1000 ml　ポリ瓶　 　　　　　 　１個

④検査結果報告書　　　　　　　　　　　　　　 １枚

⑤保冷剤（搬入時保冷）　　　　 １個

（2）採取方法

①採取場所は、給食調理室、保健室など学校と協議して決定する。

②採取場所の蛇口は、１分以上開放して溜まった水が入れ替わってから採水する。

③細菌検査用（250ml）：共洗いせずに、蛇口に触れないようにして１回で採水する。

④化学検査用（300ml・1000ｍl）：2回共洗いしてから採取する。

（3）検体の提出（検査結果報告書を添付）

①採取後の処置：提出指定日持込厳守

（当日採取：細菌検査は採取後12時間以内に着手が必要）

②提出時間：11月 15日（水）午前9時～午後4時30分

（予備日）：11月 21日（火）午前9時～午後4時30分

③提出場所：諫早市薬剤師会事務所

2.　採取場所における現場検査

①遊離残留塩素

②ｐＨ

③気温、水温

④外観、臭気、味

3.　検査室で行う検査項目

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物 (全有機炭素（ＴＯＣ）の量)、

ｐＨ値、色度、濁度、臭気、味